电梯维保采购需求：

- 一、保养电梯型号、数量：

| 电梯编号 | 注册代码 | 电梯型号 | 类型 | 层站 | 载重量 | 速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 33103604822016080001 | - LF-1000-2S60 | 货梯 | 3/3 | 1000kg | 1.0m/s |
| 2# | 33103604822016070001 | - 1200SX-NE | 扶梯 | 1-2F | / | 0.5m/s |
| 3# | 33103604822016070002 | - 1200SX-NE | 扶梯 | 2-3F | / | 0.5m/s |
| 4# | 33103604822016070003 | - 1200SX-NE | 客梯 | 5/5 | 1050kg | 1.0m/s |
| 5# | 33103604822016070004 | - 1200SX-NE | 客梯 | 5/5 | 1050kg | 1.0m/s |
| 6# | 31203604822016070005 | - 1200SX-NE | 客梯 | 5/5 | 1050kg | 1.0m/s |

- 二、服务要求：

- （1）按照《电梯使用管理与维护保养规则》并根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表,确保其维保电梯的安全性能。每月两次按有关部门对电梯保养标准规范定期对电梯进行保养、加油工作、各类运行件的清扫清洁等,所需物质自备，需提前一周做好保养计划表交予采购人且维护保养时间仅限采购人非工作日，除采购人特殊要求外。每台每次保养时间不得少于最少保养时间30分钟，如需调整原保养计划，应提前 5日通知采购人并经采购人同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日。

- （2）应答人对其维保的电梯安全性能负责。应当在本合同签订后对电梯是否符合安全技术规范要求进行确认，发现上个维保周期中电梯存在安全隐患的，应书面通知使用单位，并及时进行维修。维保后的电梯应当符合相应的安全技术规范，并且处于正常的运行状态。

- （3）供应商需提供全日24小时应急维保服务，如出现电梯故障、困人、浸水等情况须在45分钟内到达现场，并及时排除故障，解决问题，超过30分钟所造成的一切责任由供应商承担，并处以500元/次的罚款；在各次检测、检查、维修保养必须具体管理部门和供应商双方代表签字方能认可。

- （4）应答人作业中自行配备工作所需的工具及设备，设置现场安全警示标志，落实现场安全防护措施，保证作业安全，需要安全监护作业的内容应书面告知采购人。作业时，作业人员需≥2人。在电梯维保期间导致的人员伤亡事故和财产损失等，由应答人承担全部责任。

- （5）采购人提供给应答人的各种资料，供应商应妥善保管，未经采购人同意不得复印和转借，本项目服务期满后完好交回。如发现未经采购人同意泄露相关资料，采购人有权终止合同。

- （6）应答人每次维修保养后应提交书面维修保养报告给采购人，双方签字存档；维修保养合同期满后，应答人应向采购人提交详细的维修保养报告和维修统计资料等。

- （7）应答人服从采购人管理部门的管理，并购买人身意外保险（费用包含在本次报价中）。

- （8）提供电梯日常维修服务，采购人安排供应商从事所有与电梯维修保养相关的工作，供应商不得再计取人工费。

- （9）周期性、规范性保养服务，提供维保计划,半年进行一次全面电梯维修检测工作，按国标标准出具电梯年度检验报告，并按相关主管部门要求定期进行限速器校验、电梯安全检测及125%载荷试验（费用包含在本次综合报价中）等国家规定的安全检测；每月对维保的电梯进行安全检查≥两次，每次间隔时间不得≥15天，检查所有安全设备，并做安全部件测试出具书面检测结论报告。

- （10）在维保期内，电梯如需要更换配件，费用另计（采购人可以委托应答人代购配件、进行维修，应答人保证所有配件必须为电梯原厂配件，并保证所更换配件不高于更换配件时的市场报价，配件保修时间按厂家规定执行或采购人自行采购，应答人需要配合更换配件直至电梯正常运行（费用包含在本次报价中），配件更换一般情况在1天内完成。

- （11）随时听取采购人的反馈，对不正常的运行状况做认真分析及纠正。应当负责维保范围内所有电梯由国家相关部门年检的所有一切事项，并在电梯安全检验合格证有效期满前两个月向国家相关部门提出年检申请并备案，一切电梯相关年检费用及服务期内年度责任保险费用均包含在本次应答报价中，应答人需将相关的年检缴费通知单、年检合格单，年检发票，保险发票及保险单等全部材料交采购人留存。(因未及时报检，导致年检超期，责任由应答人承担，如因维保原因造成的复检或整改，所有相关责任及费用由应答人承担）。

- （12）应答人每三个月对采购人进行一次回访，向采购人提交一份有关电梯运行及维保情况的报告。并就采购人提出的问题，向应答人单位提交一份有关用户（采购人）要求及电梯维修保养情况的报告一式两份，应答人及采购人各存档一份。

- （13）应答人对采购人有关人员进行紧急事故救援及电梯安全技术相关知识的培训，每年进行不少于两次专业培训，培训采取理论与实际相结合的形式，使采购人人员熟练掌握电梯设备知识及解救电梯困人的操作，禁止违规操作和损坏设备的行为（培训费用包含在本次响应报价中）。

- （14）对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件运行正常（包含导轨、曳引机、缓冲器等所有设备的润滑）（润滑油由应答人提供，废弃油桶、油品由应答人自行处理）。

- （15）对电梯发生的故障等情况，及时进行详细的记录；根据故障统计记录，供应商应至少每季度一次提出运行及故障分析报告。报告中内容包括但不限于电梯运行状况、故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

- （16）在维保过程中，发现事故隐患及时告知电梯使用单位并停止使用电梯。

- 三、服务标准：

- 1、国家现行的电梯使用管理与维修保养规则

- 2、国家现行的电梯维修规范

- 3、江西省现行的电梯维修保养安全管理规范

- 4、电梯安装使用说明书

- 5、学校其他相关要求

- 四、商务要求

- 1、服务时间：自合同签订之日起2年。

2、控制价：4万元。费用包含电梯维保费、保险费、服务人员的差旅费、食宿费及因服务所产生的一切费用。

- 3、维保服务费每半年支付一次。

4、中选人与采购人签订合同前，向采购人指定的帐户提交项目合同总额的5%作为履约保证金。履约保证金在维保服务期满后，正常交接完成后，10个工作日内，一次性全额退回。

- 五、资质要求：具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯C级或以上）。

后勤保障部

2024年10月17日