扫描仪详细参数及要求

1.产品类型：馈纸式双面彩色扫描仪

2.扫描速度：（200/300dpi黑白/灰度/彩色）≥85ppm/170ipm

3.扫描元件：CMOS CIS  光源：RGB LED  光学分辨率：600*600dpi

4.像素深度：输入（10位） A3扫描：支持（使用文档保护）

5.文档尺寸：最小（50.8*50.8mm）最大（215.9*6096mm）

6.长纸扫描：≥6000mm  接口：USB 3.0

7.纸张厚度：27g/㎡～413g/㎡   ≤A8:127g/㎡～413g/㎡

8.智能纸张保护机制，自动连续进纸，支持多种介质混合扫描。

图像效果优化，自动拼接，支持多种输出格式。

9.质保：1年