| 食堂监控机房移机至图书馆机房项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 参数 | 数量 |
| 网络机柜 | 商品名称：网络机柜 9U 高450mm*宽550mm*深400mm 材质：冷轧钢板 材质厚度：1.5mm 颜色：黑色玻璃门 配金属理线架及电源插座 | 1台 |
| 柜板 | 内嵌至监控服务器机柜 ； 板材质厚度：1.0 mm 尺寸：48cmx48cm | 16块 |
| KVM | KVM切换器四进一出4K@60Hz 3D立体成象技术自由切换 线长：10米 HDMI 3.0 | 1台 |
| 光纤模块 | 千兆光转电模块 -SFP-GE-电接口模块(100m,RJ45) 功能：接续配件，敷设配件，光纤验 | 2对 |
| 高清线 | HDMI线工程级 4K数字高清线3D视频线 10米 HDMI HDMI线2.1支持动态HDR、8K/240HZ高清显示 | 2根 |
| 无线键鼠 | 无线USB便携超薄静音标准键盘（104键） | 1套 |
| 交换机 | 16口千兆以太网+4千兆光纤口企业级网络全管理 端口供电功能：POE供电；云管理交换机：支持云管理 | 2台 |
| 光缆 | 层绞式直埋光缆双铠单模光纤电信级12芯100米增强型 | 300米 |
| 终端盒 | 光纤终端盒SC/FC/LC/ST接口千兆单模4口8口12口 熔纤配法兰尾纤SC 12芯 | 4对 |
| 液晶电视摆臂 | 壁挂伸缩90度伸缩旋转横竖屏架挂墙壁挂架子 材料：高强度钢板，防腐防锈 承重：适合32至75寸液晶显示器重量 | 1个 |
| 技术要求 | 1.光缆放线-熔纤-测量光信号-跳光纤-打标。 2.挂食堂机柜-上食堂机柜与图书馆机房设备-测通网络。 3.拆除食堂老机柜设备-老设备安装至图书馆-连通监控图像以及食堂网络。 | 1批 |
| 总体预算 | 15000元整 |  |