附件2：参数

- 一、挂机空调           4台

- 1.国内一线品牌         1P一级变频冷暖空调

- 2.能效等级：1级

- 3.制冷量≥3500W

- 4.制冷功率≥800W

- 5.制热量≥5000W

- 6.制热功率≥1200W

- 7.电辅热输入功率≥850W

- 8.循环风量≥700m³/H

- 9.质保期：6年或以上

- 一、挂机空调           1台

- 1.国内一线品牌         大1.5P一级变频冷暖空调

- 2.能效等级：1级

- 3.APF≥4.5

- 4.制冷量≥3500W

- 5.制冷功率≥840W

- 6.制热量≥5000W

- 7.制热功率≥1200W

- 8.电辅热输入功率≥850W

- 9.循环风量≥750m³/H

- 10.质保期：6年或以上

- 二、柜机空调           2台

- 1、国内一线品牌        3P柜机冷暖两用、220V

- 2、APF≥4.2
3、额定制冷量≥7200W
4、额定制热量≥8000W( 不含电辅加热)
5、额定制冷功率≤2200W
6、额定制热功率≤3000W(不含电辅加热)
7、电辅加热功率≤2500W

- 8、循环风量≥1100m³/h
9、空调外机噪音最大值≤57dB(A)

- 10、能效等级：二级或优于二级

- 11、变频

- 12、质保年限：6年或以上

- 三、落地扇             13台

1.国内一线品牌

2.规格：14寸

- 3.能效等级：小于等于3级

- 4.高品质电机（纯铜）

- 5.三档风速   风速≥45m/min

- 6.机械款

- 7.左右摇头

- 8.网罩：金属材质

- 9.风量≥200m³/min

- 10.噪音≤35db(A)

- 11.额定功率≥50W

- 12.额定电压：220V

- 13.频率：50Hz

- 14.风扇高度≥1200mm、底座宽度≥350mm

- 15.质保期：一年或以上