附件2：参数

- 国内一线品牌        挂式  1P冷暖空调

- 能效等级：1级

- 制冷量≥3500W

- 制冷功率≥800W

- 制热量≥5000W

- 制热功率≥1200W

- 电辅热输入功率≥850W

- 循环风量≥700m³/H

- 质保期：六年

1.国内一线品牌        落地扇

- 2.能效等级：小于等于3级

- 3.高品质电机（纯铜）

- 4.三档风速   风速≥45m/min

- 5.机械款

- 6.左右摇头

- 7.网罩：金属材质

- 8.风量≥200m³/min

- 9.噪音≤35db(A)

- 10.额定功率≥50W

- 11.额定电压：220V

- 12.频率：50Hz

- 13.风扇高度≥1200mm、底座宽度≥350mm

- 14.质保期：一年